## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПОСТАВКУ / ЗАМЕНУ ОРОСИТЕЛЯ ДЛЯ МОКРОЙ | [18 empty] | ИНЖИНИРИНГОВАЯ
ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ | [18 empty] | КОМПАНИЯ
Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста в наш адрес любым удобным для Вас способом: | [18 empty] | АКВАНН
e-mail: market@akvann.ru |  |  |  |  | Адрес для почтовых сообщений:
факс: +7 (831) 276-16-51 |  |  |  |  | 603124, г.Н.Новгород, ул. Электровозная, д.7, оф.306, тел. +7 (831) 463-85-04/14 | [15 empty] | www.akvann.ru
1. Подбор оросителя исходя из требуемых параметров производительности, рассчитанных по методике НИИ «ВОДГЕО»
(при отсутствии данной информации ороситель будет подобран исходя из теплового расчета градирни Заказчика - смотрите Разделы №2 и №3 данного опросного листа.)
Текущие параметры производительности:
(заполняется в случае замены изношенного оросителя на новый)
| Охлаждающая способность | [7 empty] | А |  | 1/м
| Показатель степени | [7 empty] | m
| Коэфф. сопротивления сухого оросителя | [7 empty] | R |  | 1/м
| Коэфф. сопротивления мокрого оросителя | [7 empty] | K |  | *10-3 | (м*ч)/кг
Материал изготовления
(указать какой)
Марка оросителя под замену
Требуемые параметры производительности нового оросителя
| Охлаждающая способность | [7 empty] | А |  | 1/м
| Показатель степени | [7 empty] | m
| Коэфф. сопротивления сухого оросителя | [7 empty] | R |  | 1/м
| Коэфф. сопротивления мокрого оросителя | [7 empty] | K |  | *10-3 | (м*ч)/кг
Негорючая композиция
2. Подбор оросителя исходя из теплового расчета градирни | [14 empty] | * | - обязательные для заполнения поля
| * | Производительность градирни, | [8 empty] | м3/ч
|  | Давление воды на входе на отм. 0.000, | [8 empty] | атм.
| * | Тем-ра воды на входе, | [8 empty] | 0С
| * | Тем-ра воды на выходе, | [8 empty] | 0С
Состав примесей оборотной воды:
|  | * | взвешенные частицы, | [7 empty] | мг/л
|  | * | нефтепродукты, | [7 empty] | мг/л
|  |  | хлориды, сульфаты | [7 empty] | мг/л
|  |  | уровень РН | [7 empty] | мг/л
Химический состав воды (расширенный):
(заполняется при наличии)
* | Размеры секции |  |  |  | х | м | * | Количество секций | [5 empty] | шт. | * | Размеры градирни |  |  |  |  | х | м
(L1 - длина со стороны воздухозаборного окна, L2 - с торца)
* | Высота воздухозабор. окна |  |  |  |  | м
* | Диаметр вентилятора |  |  |  |  | м | * | Кол-во лопастей | [5 empty] | шт. | * | Обороты на валу вентилятора | [5 empty] | 1/мин
* | Мощность электродвигателя |  |  |  |  | кВт
* | Высота корпуса вентилятора |  |  |  |  | м | * | Максимальная высота оросителя | [8 empty] | м
3. Параметры окружающего воздуха
Регион строительства:
Категория водопотребления по уровню ответственности работы градирни:
(поставить знак в нужном поле)
| I |  | - | Нарушение технологического процесса производства в целом и значительные убытки
(1%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
| II |  | - | Допускаемое временное нарушение технологического процесса отдельных установок
(5%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
| III |  | - | Временное снижение экономичности технологического процесса производства вцелом и отдельных нагрузок
или
| Обеспеченность параметров атмосферного воздуха по СНиП 23-01-99: | [13 empty] | 99% |  |  | 95%
(поставить знак в нужном поле)
или
Расчетные параметры воздуха, задаваемые Заказчиком:
|  | Температура воздуха по сухому термометру | [8 empty] | 0C | Температура воздуха по влажному термометру | [9 empty] | 0C
|  | Относительная влажность воздуха | [8 empty] | % | Максимальная отрицательная температура | [9 empty] | 0C
|  | Максимальная положительная температура | [8 empty] | 0C
4. Дополнительные требования (указать любую полезную информацию)
5. Сведения о заказчике | [5 empty] | Юридическое лицо
| Ответственное лицо заказчика: |  |  |  |  | Ф.И.О., должность
| Контактная информация: |  |  |  |  | Телефон | [6 empty] | Факс | [6 empty] | E-mail
| Дата заполнения |  |  |  |  | Подпись
Note on B12: Данный раздел заполняется при условии, что Заказчик обладает результатами испытаний оросителя в лаборатории НИИ «ВОДГЕО». При отсутствии данной информации ороситель будет подобран исходя из теплового расчета градирни Заказчика - смотрите Разделы №2 и №3 данного опросного листа.
Note on D67: Заполняется при наличии.
Note on J85: Необходимо заполнить, если Заказчик не указывает расчетные параметры окружающего воздуха сам. Информация по параметрам окружающего воздуха будет взята из СНиПа согласно указанному региону строительства.
Note on Q18: А - характеризует влияние конструктивных особенностей оросителя на его степень охлаждения.
Note on Q20: m - характеризует зависимость коэффициента массоотдачи от скорости воздуха.
Note on Q22: R - характеризует влияние конструктивных особенностей оросителя на его сопротивление без воды.
Note on Q24: K - учитывает влияние плотности орошения на аэродинамическое сопротивление оросителя.
Note on Q35: А - характеризует влияние конструктивных особенностей оросителя на его степень охлаждения.
Note on Q37: m - характеризует зависимость коэффициента массоотдачи от скорости воздуха.
Note on Q39: R - характеризует влияние конструктивных особенностей оросителя на его сопротивление без воды.
Note on Q41: K - учитывает влияние плотности орошения на аэродинамическое сопротивление оросителя.
Note on W100: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 99% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации.
Note on AA100: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 95% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации.
Note on AE71: Длина градирни со стороны воздухозаборного окна.
Note on AH71: Длина градирни с торца.